## Tabelle1
|  |  | Formulaire 4.4 |  | Calcul de la capacité de stockage pour les engrais de ferme et les eaux usées |  |  |  | Commune n° :
Réception :
| Nom / prénom : | [5 empty] | Adresse :
| NPA / commune : | [5 empty] | Parcelle(s) / droit de superficie n°(s) :
| Unité de production : | [5 empty] | Commune :
Appréciation techn. en matière de protection des eaux des exploitations agricoles
| Permis de construire Expertise | [8 empty] | = | données
| Eaux résiduaires domestiques |  |  | Nombre de logements | Chambres habitable | Nombre d'habitants | Evacuation des eaux résiduaires domestiques: |  |  |  |  | Total eaux résiduaires par an |  |  | Fa
| Ferme | [10 empty] | 0 | m3 |  | 60
| Habitation annexe | [10 empty] | 0 | m3 |  | 60
| Autres appartements | [10 empty] | 0 | m3 |  | 60
| Eaux usées provenant de la restauration (activité annexe), évacuées dans la fosse à purin |  |  | Nombre de lits ou places assises | Nbr. de jours d'exploitation | Occupation moyenne en pour-cent | Unité |  | Utilisation: |  |  | Total eaux usées de la restauration par an |  |  | Fa | Sommer | Winter | Summe für 1:3
| Restaurant places intérieures | [5 empty] | places assises |  |  |  |  | 0 | m3 |  | 19.2 | 0 | 0 |  |  | FVG | Vollgülle
| Carnotzet, places extérieures | [5 empty] | places assises |  |  |  |  | 0 | m3 |  | 3.6 | 0 | 0 |  |  | F25G F25M | 10-40% eingestreut
| Salle pour réceptions / fêtes | [5 empty] | places assises |  |  |  |  | 0 | m3 |  | 19.2 | 0 | 0 |  |  | F50G F50M | 40-60% eingestreut
| Vacances à la ferme | [5 empty] | lits/places |  |  |  |  | 0 | m3 |  | 60 | 0 | 0 |  |  | F75G F75M | 60-90% eingestreut
| «Aventure sur la paille» | [5 empty] | lits/places |  |  |  |  | 0 | m3 |  | 26.4 | 0 | 0 |  |  | FNM | Nur Mist
| Animaux |  |  |  |  | Système de stabulation et calcul des quantités d'engrais | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Bovins |  |  | Nbr. | UGB | Nbr. purin unique- ment | Nbr. purin, peu de fumier | Nbr. purin / fumier | Nbr. fumier, peu de purin | Nbr. fumier uniquem. | Nbr. détention en plein air | Purin m3/an | Fumier m3/an | VG | FVG | LM25G | LM25M | F25G | F25M | LM50G | LM50M | F50G | F50M | LM75G | LM75M | F75G | F75M | NM | FNM
| Vache laitière |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17.3 | 5.3 | 0 | 0 | 11.5 | 10.5 | 0 | 0 | 5.8 | 15.8 | 0 | 21
| Vache allaitante |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12.8 | 4 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 4.3 | 12 | 0 | 16
| Veau de vache allaitante |  |  |  | 0 | - | - |  | - |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.9
| Taureau |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 13.8 | 4.2 | 0 | 0 | 9.2 | 8.4 | 0 | 0 | 4.6 | 12.6 | 0 | 16.8
| Génisse d'élevage moins de 1 an |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 0 | 4.6
| Génisse d'élevage 1 à 2 ans |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 0 | 7.6
| Génisse d'élevage plus de 2 ans |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 10
| Place de veau à l'engrais |  |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | [14 empty] | 0 | 3.2
| Place bovin à l'engrais 65- 520 kg |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 5.3
| Total UGB Bovins |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0 | 0
| Chevaux |  |  | Nbr. | UGB | Litière profonde, boxes |  |  |  |  | UGB par unité | Fumier m3/an |  | NM | FNM |  |  |  |  | FVG | Vollgülle
| Cheval (dès 3 ans) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  |  | F25G F25M | 10-40% eingestreut
| Jument avec poulain |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 14 |  |  |  |  | F50G F50M | 40-60% eingestreut
| Poulain 0,5 à 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | F75G F75M | 60-90% eingestreut
| Poney / âne / petits chevaux |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25 | 0 |  | 0 | 3.5 |  |  |  |  | FNM | Nur Mist
| Mulet / bardot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0 | 5.6 |  |  |  |  | FMSF | Faktor Mastschweineplatz
| Total UGB Chevaux |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0
| Mars 2020 |  | Direction des travaux publics et des transports, Office des eaux et des déchets, Reiterstrasse 11, 3013 Berne l +41 31 633 38 11 l info.awa@be.ch l www.be.ch/oed | [8 empty] | Page 1 de 4
| Calcul de la capacité de stockage pour les engrais de ferme et les eaux usées | [7 empty] | Commune n° : |  | 0
| Animaux |  |  |  |  | Système de stabulation et calcul des quantités d'engrais
| Porcs |  |  | Place | UGB | Place purin uniquement | Place purin, peu de fumier | Place purin / fumier | Place fumier, peu de purin | Place fumier uniquem. | PPE | Purin m3/an | Fumier m3/an | VG | FVG | LM25G | LM25M | F25G | F25M | LM50G | LM50M | F50G | F50M | LM75G | LM75M | F75G | F75M | NM | FNM | FMSP
| Truie d'élevage y.c. porcelets jusqu’à 25 kg |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5.6 | 1.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.1 | 0 | 0 | 1.9 | 3.2 | 0 | 4.2 | 2.65
| Porcs à l'engrais 25-100kg |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1
| Porcelet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.35
| Verrat reproducteur |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 1.47
| Truie non allaitante |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2.3 | 1.53
| Truie allaitante (RTPP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 | 3.5 | 3.24
| Total UGB Porcs |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0 | 0
| Volaille |  |  | Place | UGB | Place tapis à crottes | Place caisse à corottes | Place crottes liquéfiées | Place fumier liquéfié | 100 PP par unité | Nbr. 100 PP | Purin m3/an | Fumier m3/an | Band | FBand | KBOH | FKBOH |  | Kver | FKVer | Mver | FMVer |  | FLHP | FMMP | FMTP
| Poule pondeuse |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.015 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0.015 |  | 100 | 250 | 66.66
| Poulette |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.006
| Poulet à l'engrais |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0.008
| Dinde à l'engrais |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.03
| Autruche / émeu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.02
| Total UGB Volaille |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0 | 0
| Chèvres, moutons, lapins |  |  | Platz | UGB | Place fumier | Place fumier liquéfié |  |  |  |  | Purin m3/an | Fumier m3/an | NM | FNM | Mver | FMVer |  |  | FBand | Kotband
| Chèvre |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 |  |  | FKBOH | Kotgrube
| Chèvre laitières |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | FKVer | Kot verflüssigt
| Mouton |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 |  |  | FMVer | Mist verflüssigt
| Brebis laitière |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 |  |  | FLHP | Faktor Legehennenplätz
| Lapin(e), lapereau inclus jusqu'à 35 jours |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 |  |  | FMMP | Faktor Mastpouletplätz
| Lapereau à partir de 35 jours |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 |  |  | FMTP | Faktor Masttrutenplätz
| Total UGB chèvres, moutons, lapins |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0 | 0
| Autres animaux |  |  | Place | UGB | Litière profonde, boxes |  |  |  |  | UGB par unité | Fumier m3/an |  | NM | FNM | Mver | FMVer
| Bison plus de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  | 0 | 9.6
| Bison moins de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0 | 4.4
| Cerf |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  | 0 | 1.6
| Daim |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  | 0 | 1.6
| Lama plus de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17 | 0 |  | 0 | 1.6
| Lama moins de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0 |  | 0 | 1.6
| Alpaga plus de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0 |  | 0 | 1.6
| Alpaga moins de 3 ans |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.07 | 0 |  | 0 | 1.6
| Total UGB autres animaux |  |  |  | 0 | Total par an | [5 empty] | 0
| Calcul de la capacité de stockage pour les engrais de ferme et les eaux usées | [7 empty] | Commune n° : |  | 0
| Total animaux |  |  | Places | UGB | Engrais de ferme | [5 empty] | Purin m3/an | Fumier m3/an | Wasser | Faktor
| Bovins |  |  |  | 0 | Bovins | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Rindvieh
| Chevaux |  |  |  | 0 | Chevaux | [5 empty] | - | 0 | 0 | 2.4 | Pferde
| Porcs (PPE) |  |  | 0 | 0 | Porcs | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Schweine
| Volaille (100 PP) |  |  | 0 | 0 | Volaille | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.25 | LHP | 0 | 1.25 | MPP
| Chèvres, moutons, lapins |  |  |  | 0 | Chèvres, moutons, lapins | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.25 | Schafe, Ziegen, Zibben
| Autres |  |  |  | 0 | Autres | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 | Übrige Tiere
| Total UGB |  |  |  | 0 | Total purin / fumier par an | [5 empty] | 0 | 0
| Eaux résiduaires des étables et des surfaces | [11 empty] | m3/an |  | Faktor
| Eaux de nettoyage des étables/écuries et soins aux bovins | [11 empty] | 0
| Eaux de nettoyage des étables/écuries et soins aux porcs | [11 empty] | 0
| Eaux de nettoyage des étables/écuries et soins aux chevaux et autres animaux | [11 empty] | 0
| Eaux de nettoyage des poulaillers | [11 empty] | 0 |  |  | MP Volumen neu
| Nouvelle fumière (m) |  |  | longueur : |  | largeur: |  |  | hauteur de stockage : |  | 0 | m2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
| Surfaces d'aires de sortie stabilisées non couverte | [10 empty] | m2 | 0 | 0 | 1.2
| Surfaces de fosses / silos à purin non couvertes | [10 empty] | m2 | 0 | 0 | 1.2
| Surfaces de silos-couloirs | [10 empty] | m2 | 0 | 0 | 0.4
| Autres surfaces dont les eaux s'écoulent dans la fosse à purin (place de lavage p. ex.) | [10 empty] | m2 | 0 | 0 | 1.2
| Correction relative à la production d'eaux résiduaires par an p. ex.: Plus-value pour l'affouragement liquide des porcs. Moins-value pour une consommation reduite d'eau. (indiquer la quantité, ajouter le signe (-) devant en cas de réduction (p. ex.: -5) | [11 empty] | 0
Motifs :
| Total eaux résiduaires des étables et des surfaces par an | [10 empty] | 0
| Eaux résiduaires installations de traite dans la fosse à purin |  |  |  | Oui/Non | Nbr. | Unité |  |  |  |  | m3/an |  | Wasser | Faktor | F-Zusatz
| Chambre à lait | [5 empty] | Poste de traite |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 0.6
| Citerne de refroidissement | [5 empty] | Litre |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.018
| Traite à pots | [5 empty] | Poste de traite |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 36 | 6
| Traite directe | [5 empty] | Poste de traite |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 6
| Installation de traite automatique | [5 empty] | Unité |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 300 | 150
| Salle de traite y.c. nettoyage fosse de traite | [5 empty] | Stalle |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 48 | 12 | Hinweis: 6 pro Standplatz + 6 pro Melkeinheit
| Total eaux résiduaires installations de traite par an | [10 empty] | 0
Volume de stockage de purin disponible (uniquement les fosses en bon état ou celles pouvant être mises en conformité et utilisables toute l'année sans restriction, volume utile = hauteur - 10cm)
| Emplacement |  | Matériel / constr. |  | Année | Longueur | Largeur | Ø | Hauteur |  | Volume utile m3 |  |  |  | Nutzvolumen |  | Ø | Ø Fläche |  | Summe eckig |  | Summe rund
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Surface de fumière existante (uniquement les fumières en bon état ou celles pouvant être mises en conformité et utilisables toute l'année sans restriction, hauteur de stockage standard 1.50m)
| Emplacement |  | Matériel / constr. |  | Année | Longueur | Largeur | Hauteur de stockage |  |  | Surface fumière m2 |  |  |  | MP Volumen |  | Fläche mit Ableitung in GG
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Calcul de la capacité de stockage pour les engrais de ferme et les eaux usées | [7 empty] | Commune n° : |  | 0
Calcul des quantités de purin, des eaux de places et des eaux résiduaires
| Eaux résiduaires domestiques |  |  |  |  | 0 | m3
| Eaux usées provenant de la restauration (hiver) |  |  |  |  | 0 | m3
| Eaux résiduaires des étables et des surfaces |  |  |  |  | 0 | m3
| Eaux résiduaires installations de traite |  |  |  |  | 0 | m3
| Purin non dilué |  |  |  |  | 0 | m3 | Dilution du purin |  |  |  | 0.041667 | #DIV/0!
| Total purin dilué |  |  |  |  | 0 | m3
| Volume requis de fosse à purin pour une durée de stockage de | [5 empty] | mois
| Volume de stockage nécessaire |  |  |  |  | 0 | m3 |  |  |  | Volume de stockage disponible | 0 | m3
| Volume de stockage à construire | [10 empty] | 0 | m3
Surface/volume requise de fumière pour une durée de stockage de 6 mois
| Fumier produit durant 6 mois |  |  |  |  | 0 | m3 | Volume de stockage de fumier existant et projeté |  |  |  | 0 | m3
| Surface de stockage de fumier existante et projetée |  |  |  |  | 0 | m2 | Manque de volume de stockage de fumier |  |  |  | 0 | m3
| Manque de surface de fumière par rapport à l'hauteur de stockage standard 1.50m | [10 empty] | 0 | m2
Remarques :
Nom/prénom du maître d'ouvrage:
Lieu et date:
| L'exploitante/la requérante: | [6 empty] | Le/la mandataire:
L'exploitant/le requérant:
| Signature : | [6 empty] | Signature :
Pièces à joindre à la demande (en 1 exemplaire):
· Formulaire de demande de permis de construire 1.0
· Formulaire 3.0: Evacuation des eaux des biens-fonds
· Extrait de carte topographique à l'échelle 1:25 000 avec indication de l’emplacement
· Plans du projet à l'échelle 1:100 ou 1:50 (plans et coupes)
· Attestation du mandat de l'ingénieur pour la construction de fosses à purin
1
1.5 |  | 5
2 |  | 6
2.5
3
Effacer données
Gruppenfeld 282
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 368
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 377
Gruppenfeld 380
Gruppenfeld 383
Gruppenfeld 386
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 317
Gruppenfeld 374
Gruppenfeld 282
Gruppenfeld 368
Gruppenfeld 282
Gruppenfeld 368
Note on E18: Pour le calcul, les trois champs "Nbre de jours", "Occupation moyenne" et "Nombre de lits/places", doivent être remplis. Remarque: Lors d'une utilisation en été uniquement (case"Utilisé en été" cochée) la quantité d'eaux résiduaires n'influence que le taux de dilution du purin et non le volume de stockage du purin! (Pour cette raison le résultat reste 0)
Note on G25: Evacuation hydraulique des dégections, logettes (vaches), caillebotis (génisses)
Note on H25: Peu de litière profonde avec place d'affouragement bétonnée ou en caillebotis, deux ou plusieurs secteurs
Note on I25: Rigole, litière profonde avec place d'affouragement bétonnée ou en caillebotis, deux ou plusieurs secteurs
Note on J25: Plan incliné paillé, litière profonde (front ouvert), couloir avec rigole / rainure
Note on K25: Litière profonde sur toute la surface
Note on L25: Abri sans litière
Note on B34: Y compris engraissement au pâturage.
Note on G49: Evacuation hydraulique, lisier seul
Note on H49: 10-40% de litière
Note on I49: 40-60% de litière
Note on J49: 60-90% de litière
Note on K49: Litière sur toute la surface
Note on G149: Durée d’entreposage Région de plaine (zone de plaine et zone de collines) = 5.0 Mois Région de montagne (zones de montagne I à III) = 6.0 Mois

## Tabelle2
4 | Raccordées à la canalisation/STEP | en été | Oui | Béton coulé sur place | Dalle béton avec fosse à purin
4.5 | Dans la fosse à purin | en hiver ou toute l'année | Non | Eléments préfabriqué | Fumière couverte
5 | Dans fosse de décantation |  |  | Acier | Couche profonde
5.5 | Dans petite STEP |  |  | Autre (voir remarques) | Benne en acier couverte
6 | Autre évacuation (voir remarques) |  |  |  | Autre (voir remarques)